前海深港智能制造产业园项目

方案设计任务书

深圳市前海建设投资控股集团有限公司
2023年04月

目录

5

第一章 项目概况

5

1.1. 项目描述

5

1.2. 项目背景

6

1.3. 设计目标

6

第二章 规划指标与招标工作范围

6

2.1. 规划指标

8

2.2. 招标工作范围

10

第三章 合同服务范围

10

3.1. 设计统筹

10

3.2. 配合报批报建

10

3.3. 成本管理

10

3.4. 计划管理

11

3.5. 质量管理

12

3.6. 安全控制

12

3.7. 组织协调

12

3.8. 信息管理

12

3.9. 工程变更管理

12

3.10. 技术服务范围

13

3.11. 设计阶段及要求：

13

3.11.1. 概念设计阶段

13

3.11.2. 方案设计阶段

14

3.11.3. 施工服务阶段

14

3.11.4. 运营前期配合阶段

14

3.12. 设计总结及政策

15

第四章 设计依据及成果要求

15

4.1. 设计依据

16

4.2. 设计成果及要求

16

4.2.1. 一般要求

17

4.2.2. 设计深度

17

4.2.3. 设计质量

17

4.3. 设计文件的提交

18

12.2.初步设计阶段（建筑专业）

19

第五章 主体设计任务

19

5.1. 概念方案设计

20

5.2. 方案设计

20

5.3. 建筑专业（达到初设深度）

20

5.3.1. 设计说明

21

5.3.2. 平面设计

21

5.3.3. 管网综合

21

5.3.4. 地下车库及设备用房

22

5.3.5. 立面设计

23

5.3.6. 剖面设计

23

5.3.7. 屋面设计

24

5.3.8. 绿建节能设计

25

5.3.9. 选材定样

25

5.3.10. 其它要求

25

5.4. 结构设计

25

5.4.1. 服务范围

25

5.4.2. 结构方案设计

26

5.4.3. 施工配合阶段

27

5.5. 机电、空调设计

27

5.5.1. 工作内容

27

5.6. 给排水专业

28

第六章 专项设计任务

28

6.1. 装配式设计

29

6.4.设计造价相关工作




项目概况

项目描述

项目名称：前海深港智能制造产业园项目（暂定名,以下简称项目）。

项目模式：本项目发包人为深圳市前海建设投资控股集团有限公司（以下简称“前海控股”），发包人将依据经批准的施工图等文件所确定的内容、规模、标准和投资进行项目全过程管理。

项目位置：项目位于深圳前海国际会展城片区沙井街道锦程路（城市主干道），与沙涌路（规划中）交汇处，现状周边以老旧厂房及城中村为主，现状整体配套设施较差。项目西侧为白鹭河（主要景观面），西北侧为海上田园，西南侧为深圳国际会展中心，距离地铁站约700米距离，未来交通便捷，景观资源丰富，会展经济将会辐射到用地范围内，形成良好的驱动力。

[image: image1.png]


　　

（项目区位图）
项目背景

项目是前海贯彻落实打造深圳市“20+8”产业2000万平方米“工业上楼”厂房空间的首个项目，前海深圳国际会展城片区沙井街道和一社区，未来将导入相关产业资源，打造彰显生产、生活、生态“三生融合”的制造业园区，为深圳制造业立市提供坚实支撑，持续增强工业发展后劲，努力为制造强国建设做出贡献。

项目建设后将为前海提供优质产业空间，盘活存量空间资源，提高土地资源利用率；通过片区规划引导产业发展布局，起到产业整合效应和示范效应，促进片区产业混合用地改革。未来项目将聚集区域产业集群相关高端产业，预计投产后可为深圳市及宝安区提供高税收贡献，将带动产业链上下游企业发展，提供更多的就业机会，也将对高层次人才的聚集产生积极的示范效应。

设计目标

本项目定位以智能制造为主线，突出深港合作、“两业”融合，重点发展新一代电子信息、高端智能装备、绿色低碳、新材料、生物医药与健康等深圳市“20+8”产业集群的相关产业。

。

规划指标与招标工作范围

规划指标

总规划范围为8.11公顷,其中新型产业用地面积约7.18公顷、城市道路用地面积约0.93公顷。土地用途：新型产业用地+城市道路用地。本次招标范围为02-02-26地块，用地面积为14786㎡；02-02-30地块（《深圳国际会展城控制性详细规划》中02-02-30、02-02-32地块合并），用地面积约32004㎡，配套社区管理用房、社区警务室、便民服务中心、公共厕所、社区菜市场、邮政所；02-02-31地块（《深圳国际会展城控制性详细规划》中02-02-31、02-02-33地块合并），用地面积约25005㎡，配套文化活动室、社区健康服务中心，地块编号最终以法定图则为准。地块现状正在拆除原有建筑，项目周边市政设施配套完善，宗地周边道路条件详附件。具体规划指标及公配指标见暂定规划指标表所示（详见表1）。规划指标最终以政府部门发布的调整后指标为准，设计单位需要在设计过程中根据概念规划、产业规划及拟落地企业需求等形成合理的设计方案。其余未尽事宜应满足《“工业上楼”园区建设试点工作指引（试行）（征求意见稿）》《深圳市城市规划标准与准则》及相关规范要求。
[image: image2.png]



(暂项目图则示意，以最终政府批示为准，详见CAD宗地图附件)
用地性质：新型产业用地+城市道路用地。
项目规划总指标：项目总规划用地面积为8.11公顷，其中新型产业用地面积约7.18公顷，规划容积率4.5，具体详表1。

	表1.经济指标表

	　
	02-02-26
	02-02-30
	02-02-31
	合计
	备注

	用地面积(㎡)
	14786.00 
	32004.00 
	25005.00 
	71795.00 
	/

	容积率
	/
	/ 
	/ 
	4.50 
	/

	研发用房(㎡)
	26500.00 
	0.00 
	72000 
	98500 
	　

	无污染厂房(㎡)
	30000 
	90820 
	29000 
	149820 
	/

	配套宿舍(㎡)
	9300 
	19803 
	36200 
	65303 
	/

	产业服务配套
	800 
	2100 
	4700 
	7600 
	产业服务配套包含：展示中心、食堂、会议室等

	公共配套设施
	0 
	1330 
	2400 
	3730 
	/

	总计容建面(㎡)
	66500 
	114053 
	144300 
	/ 
	/


注：02-02-30地块宿舍包含5%规划厂房容积（全项目）的宿舍型保障性租赁住房
规划及建筑设计要求：
项目业态较为丰富，包括无污染厂房、研发用房、配套宿舍、公共配套等，各功能业态在整体规划上应注意做到既相互独立又互有联系，创造出最大的价值。
 规划需注重基地内部公共空间的打造，重点关注客货分流并体现货运流线的重要性，同时兼顾客车、人行需求。兼顾城市公共活动和交通聚散功能的空间节点，创造有新意的立体交通景观系统。
 需要考虑整体城市展示形象，临锦程路为城市主干道，西侧白鹭湖为景观主界面，循序工业上楼建筑的特质，建筑立面应理性秩序有新意，具备工业上楼建筑的特点，避免简单的玻璃幕墙，采用典雅不失科技感的色彩搭配，体现先进制造载体的特点。
 关注与周边地块规划方案的相互联系，与城市保持协调，考虑部分区域可满足会展中心的外溢的功能需求，同时具有自身独立特点。
 关注地下空间整体开发利用，合理设置地下车库。
 无污染厂房、研发用房设计应结合片区产业集群产业定位，充分考虑到未来入驻园区企业对空间诉求的多种可能性，考虑未来功能发生变化的空间可能性。

无污染厂房、研发用房及宿舍均分为销售、自持部分，设计应从规划布局、功能分区等方面考虑项目运营的需求及可能性。

 产业配套服务于企业和员工，激发园区创意、文化和体验，为园区持久活力运营赋能。

招标工作范围

工作范围内的方案设计阶段全部工作（其中建筑专业需达到初设深度）。
地块片区规划研究。
配套分析:

根据规划指标要求，并结合产业需求，开展片区规划研究，对生产配套设施、生活配套设施的规模、位置等展开研究。

片区场地研究：

① 坡度与坡向分析图：根据场地地形资料，当用地内有坡地时，以不同色块表示用地内不同坡度/坡向的用地分布；坡向应分为东、西、南、北四向。

② 场地标高分析：根据场地地形资料，结合周边已有市政道路设计资料，开展周边未规划建设道路的分析工作，初步明确道路标高、坡度等指标，并根据道路标高信息初步分析地块内项目首层标高。

③ 地形改造土方平衡图：根据坡度与高程进行土地的利用分析，对有地形的项目需提出地形改造的构思及初次土方挖、填量的估算。

④ 片区交通研究：应体现人行与车行流线，明确人车关系；体现主要出入口的位置；对用地已有道路进行功能定位；核实停车方式与数量要求的可行性；体现货运交通组织安排；根据道路设计宽度，示意性表达路网分级。

片区生产管网研究：

应根据现有市政配套情况及政府规划要点要求考虑地块内主要给水、污水、雨水、供电、燃气、供热、弱电等管网走向，标明市政给水、污水、雨水、供电、燃气、供暖等系统到用地边界的驳接点。根据市政道路的管网设计资料，开展工业蒸汽、工业废水管等生产配套管线的研究，标明管线的规划走向、坡度标高、接驳点、注意事项等信息。

各地块根据规划指标完成建设用地范围内室外工程设计、地下工程设计、建筑物及构筑物设计。服务阶段包括总体规划、方案设计阶段、专项设计研究与咨询、后期设计配合、报批报建等。

服务阶段包括但不限于总体规划、方案设计（包括但不限于用地红线范围内外与本项目建筑方案设计相关的规划图、总图、地上建筑、地下建筑的方案设计工作、分色图、材料定板工作和投资估算、概算编制）、建筑专业深化设计（达到初步设计深度）、建筑设计沙盘实体模型、材料样板定样、方案相关的经济性比选报告、参加发包人召开的涉及建筑方案设计方面的会议（包括设计例会、专业会议、专题会、评审会、审查会、咨询会等）；设计修改等建筑方案设计阶段落实设计工作计划及按期按时提交设计成果文件；完成建筑设计方案报批，其他与方案设计相关的报批报建工作及配合工作，取得《方案设计核查意见书》。

设计接口配合工作：包括但不限于用地红线范围内外与本项目建筑方案设计相关的室内设计专业、景观设计专业及其他专项设计专业进行协调配合，及时向室内设计、景观设计及其它专项设计提供所需要的图纸和资料。

设计其他配合工作：包括但不限于后续设计招标配合发包人完成后续相关设计招标工作（包括但不限于配合编制招标项目清单、编制招标技术要求，编制主要设备材料技术规格书），工程施工及验收移交过程中与本项目建筑方案效果相关的配合工作。项目建设施工及报建验收移交运营所需的与建筑方案设计相关的其他设计内容及服务事项。

本项目方案设计，根据规划指标完成建设用地范围内室外工程设计、地下工程设计、建筑物及构筑物设计等。服务阶段包括总体规划、方案设计阶段及初步设计阶段、主体施工图设计阶段、专项设计阶段、施工服务阶段和运营前期阶段的配合服务。

本项目专家评审论证会议、建筑专业概算编制相关专项报告编制、施工配合、运营前期阶段配合、报批报建等。

上述建筑工程设计包括但不限于方案设计（建筑专业达到初步设计深度）。

专项设计包括但不限于红线范围内的总图外线工程（包括室外管线设计、环境设计、道路设计、场地排水及雨水收集系统等）。室内外园林景观概念设计、公共区域室内装修概念设计。

绿色建筑技术咨询及海绵城市设计、节能设计、装配式设计及技术认定、市政交通设计（包括市政道路及开口、人行天桥、地下通道等）地上及地下交通划线及交通设施设计、方案设计及施工图设计阶段的面积预测绘、公共配套设施设计、项目设计成果总结、协助相关部门就深圳工业上楼的设计标准进行政策研究。

在发包人组织下与拟入驻企业、政府职能部门对设计范围、设计标准、工作内容、交付标准等进行详细沟通，并按照要求完成设计，最终设计内容以发包人的设计指令为准。

在发包人组织下，根据政府发布的土地出让公告要求，开展方案设计编制等工作，协助发包人完成土地获取工作。（如有）

工程招标所需的技术要求和说明等相关文件，以及满足任务书范围内的设计和政府相关部门审查所需要的所有专项咨询、专项设计、专题研究及专项评审（包括但不限于业主和政府相关部门要求的设计、咨询、研究和评审，报批报建所需的评审资料、会务及与政府相关部门的协调工作等）。

合同服务范围

设计统筹

负责合同范围内的设计管理和技术统筹，协调解决各相关专业的技术配合及施工配合；负责统筹项目整体设计进度；配合合同范围相关的技术讨论会与协调会、专家评审会，配合设计阶段成果汇报及汇报材料的编制等工作。

配合报批报建

配合发包人办理规划设计报建，完成方案设计深化，申办方案核查、建设工程规划许可证、规划建设验收证。

成本管理

以应用价值工程原理来进行技术分析，以功能分析为核心，以提高价值为目标，以经济效益为出发点，在设计安全合理的前提下降低工程造价，提高经济效益，使价值工程技术在本项目设计中得以更广泛地应用，真正做到技术先进、功能齐全、造价合理。

计划管理

本项目设计阶段工期计划为90天。
设计单位中标后需在一周内组织各专业及有关设计单位编制有效、科学的设计工作进度计划提供给发包人（确保工程开工的设计进度计划、方案配合及方案报建进度计划等），并满足合同约定的要求，确保关键点的设计按计划完成。若建设工期有临时性或特殊性要求，设计人应协调并相应调整设计工作安排。应做到方案设计成果的估算。

设计各阶段提交时间控制表（暂定）

	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	提交工作服务计划书
	中标通知书发出后 7 个日历天内，设计人向发包人提交工作服务计划书（含工作总体计划、人员配备情况、服务保障措施等）
	
	

	2
	提交概念设计阶段成果文件
	中标后即刻配合审查优化基坑图纸，15天完成初版桩基图，30天完成概念方案设计，
	16份
	电子文档2份

	3
	提交方案设计阶段成果文件
	在接发包人通知 60 日历天内，设计人向发包人提交方案设计成果文件，方案设计文本及图纸达到报建要求（含投资估算、效果图等）
	16份
	电子文档2份

	4
	后续服务
	设计人应从提交正式成果文件至工程竣工验收合格之日止的时间内提供与设计相关的服务及设计后评估工作。
	
	电子文档2份


备注：1、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目发包人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

质量管理

建立有效的设计质量保证体系，通过有效、及时的工作进行总体平衡、技术协调、接口协调，对重大专业技术问题提出讨论意见并确定多种推荐方案供发包人决策。

审查项目设计的成果文件组成及设计深度是否按合同要求完成、是否符合设计文件编制规范的规定、是否满足规划功能、城市规划及总体技术要求，运营需求是否满足，是否满足建筑方案的要求、是否满足下一阶段工作需要，技术接口是否能够衔接，是否经济和可行，提出意见供发包人决策。

安全控制

设计应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，自始至终地贯彻“安全第一”的宗旨，将安全风险管理工作贯穿在设计的全过程，即方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务各阶段。

组织协调

负责组织合同范围内各专业、专项顾问公司与发包人委托的各专业、专项顾问公司共同完成技术讨论、方案比对、阶段成果相互提资、校核；为确保主体设计的进度、项目的品质、运营功能的合理性、技术专项的完整性等，主动向发包人提出存在的问题、解决的建议。

协助发包人与规划国土、建设、交通、消防、人防、水务、城管等政府相关部门以及电力、通信、燃气、给排水等单位沟通、协调、汇报，落实外部条件，提供所需要的相关图纸。

配合发包人完成土建、装修、设备和安装招标等招标工作。负责为发包人提供土建工程、装修、安装各专业、设备的采购安装等招标所需的相关技术文件、技术要求、图纸、工程量清单、技术规格书等。

信息管理

建立设计文件管理机制，程序化、规范化管理设计成果、设计文件、过程资料、设计信息的传递，便于档案资料的管理、信息交流的顺畅和指令的统一，促进信息共享和相互沟通，提高工作效率。

工程变更管理

严格按照发包人制定的变更管理办法，研究工程变更的原因、必要性、可行性，分析变更对成本的影响要素，按项目工程进度要求及时督促跟进工程变更。负责审核合同范围内的各专业、专项的工程变更。

技术服务范围

负责本项目设计全过程的国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准符合性审核、解决方案及制图技术指导。

复核发包人提供的项目资料（地形图、规划条件、市政条件、勘察报告、策划定位、运营管理需求等资料，对与现状条件不符及与规划规范有冲突的设计应及时提出并寻求解决方案。

定制化配合工作： 

1）基于产业分析与布局与预引入企业的需求特点确定的功能分区、工艺分区。

2）按不同实验生产功能、生产能力预布置预布置工艺平面布置图。

3）工艺人流、物流、产品流进行预规划。

4）结合预引入企业的需求特点对公用工程进行预估与预留、建筑楼结构荷载预估。

5）结合预引入企业的需求特点对风井、电井等重点的辅助区域综合分析、设计。

6)企业入驻后面配合其生产性功能调整需求。

按政府相关部门规定及发包人要求编制并出具各专业报建文件，参与专项申报工作直至报批通过，包括但不限于方案核查、建设工程规划、节能、人防、道路开口、绿建、海绵、排水、公共配套等各项工作。

结合项目所在地实际情况与行业现状，对整个项目做出产业分析。同时，结合业主招商计划，对于不同类型的厂房的内部做出布局规划，在企业入驻前进行实验、生产的方案预设计，最大程度的满足不同类型实验、生产的实际需求。、

提供各专业设计计算书、计算模型。（如有）

技术经济指标（指标项应清晰准确反映本项目所必须明确的必要指标。包括但不限于政府报审及审图公司要求项，如绿色建筑所必须要求项）、各业态面积统计表。

提供其他过程中发包人要求提供的指标及数据。

在专项的配合中涉及到工作界面不清晰，出现“灰色地带”工作时，原则上由设计人全部承担。

按照发包人要求编制巡场策划，现场开工后，根据发包人工作需要，设项目负责人或主创设计师应每月不少于2次到施工现场巡场，相关专业负责人应根据项目进展需要每周不少于一次到施工现场巡场，并需及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题。设计人应根据发包人工作需要，向发包人每周提供1次巡场报告，并在监理例会上进行阐明，跟进相关落实情况及在下一次监理例会上通报。

设计阶段及要求：

概念设计阶段

开展项目所在地的地理位置、周边情况、上位规划、产业布局的调研工作，结合设计单位对本项目的构思，在合法。合规的前提下对本项目进行概念方案设计，并形成概念方案设计文件，包含但不限于：产业布局图、区位分析图、总平面图、项目周边市政条件分析图、项目周边交通条件分析图、功能分区与产品分布图、交通分析图、分期开发示意图、配套分析图、景观分析图、景观视线分析图、日照分析图、区内市政系统分析图、坡度与坡向分析图、地形改造土方平衡图、组团基本单元分析图、建筑单体平面图、立面图、效果图等。

方案设计阶段

开展建筑方案设计的优化与深化工作，校验建筑方案是否符合国家规范与地方规定要求，对存在矛盾的部分提出优化建议；结合建筑方案和项目最新设计条件校核基坑设计和地下空间开发范围的合理性，对存在的问题提出优化意见；确保建筑方案效果与各专业深化设计可行性能有效衔接；负责方案报建各专项的编制（包括不限于：消防专篇、绿建专篇、海绵专篇、人防专篇等），负责报建规划指标的核算，协助发包人与主管审批部门技术沟通；参与建筑方案设计各次汇报、讨论会，室内、景观、灯光、标识等概念方案的汇报会、讨论会，确保充分理解建筑方案设计的理念、发包人管理的要求，确保深化设计阶段各专项设计的衔接。

施工服务阶段

工程招标配合

配合设计范围内所有招标采购工作，具体内容如下：提交招标所需的设计文件及成果；负责招标技术问题的答疑和澄清；发包人安排的其他与招标相关的工作。

施工配合

配合本项目各阶段设计技术交底、图纸会审、现场技术协调、设计深化、工程变更的技术论证与变更图纸的出具、设计材料样板的提供及确认、工程材料进场审核、工程样板定版定样、施工阶段设计巡场。参加各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议，根据工作需要安排设计师到场解决工程技术问题。

竣工验收配合

配合发包人组织的各次竣工验收，配合完成验收未通过事项的落实解决。

运营前期配合阶段

根据产业规划情况，具备产业运营经验、指导项目前期运营。项目竣工备案六个月后进入运营前期配合阶段， 运营前期配合阶段服务时间为18个月。

根据发包人需要，对已完成的设计工作进行必要的解释、答疑，配合发包人在招商、物业、运营管理启动前期所需的技术资料、专业咨询；对租户入驻所需土建条件与已建成项目条件存在差异的事项，对项目建设不满足运营需求的事项提出技术解决方案和图纸，协助发包人顺利启动项目的运营。

设计总结及政策

项目完成竣工验收后，梳理总结本项目设计工作推进情况，回顾各关键节点，重大事件，总结本项目关于设计组织、技术管理、专业协同等技术组织管理经验成果文件，不少于2篇（报告+汇报材料）；总结本项目的重难点问题、分析设计变更原因、总结分析项目的亮点及痛点，总结项目新材料新技术应用等内容，不少于2篇（报告+汇报材料）。协助相关部门就深圳工业上楼政策或工业上楼设计要点进行解读并参与研究制定相应政策。

设计依据及成果要求

设计依据

国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准，包括但不限于： 

《深圳市建筑设计规则》2019版

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

《人民防空地下室设计规范》 GB 50038－2005

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-2014

《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009

《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008

《建筑幕墙》 GB/T21086-2007

《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51-2007

《公共建筑节能设计规范》深圳经济特区技术规范 SZJG44-2018

《房屋建筑面积测绘技术规范》深圳经济特区技术规范SZJG22-2015

《商店建筑设计规范》JGJ48-2014

《深圳市建筑防水工程技术规范》 SJG19-2013

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2011）

《建筑制图统一标准》（GB50104-2010）

《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

《工程结构通用规范》GB55001-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

《钢结构通用规范》GB55006-2021

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑给水排水与节水通用规范》GB22020-2021

《广东省高标准厂房设计规范》（DBJ/T 15-235-2021）

《“工业上楼”园区建设试点工作指引》（试行）（征求意见稿）

项目《用地规划许可证》、《建设工程方案设计核查意见书》等证件。

项目宗地图及地块地形图。

深圳市及宝安国际会展城片区控制性规划、城市设计、片区综合交通提升规划与交通详细规划设计成果。

规划设计条件及规划主管部门、消防、人防、水、电、燃气、市政、气象、地震、防雷、海绵城市、绿色建筑、节能环保等有关部门意见和要求。

设计任务书或同类设计指引性文件。

在项目设计过程中发包人（或发包人指定方）提出的条件、意见和要求，包括但不限于会议纪要明确内容、邮件、通讯软件指示等。

经发包人确认的施工图设计任务书及其他设计指令。

各专项工程设计的设计规范、设计条件及设计成果。

地质勘察报告。

其他与本项目有关联的政策性及技术性文件。

设计成果及要求
一般要求

应根据中华人民共和国法律、法规、标准、规范及合同要求完成其设计服务工作。提供满足国家、地方规定及发包人要求的设计成果，并通过第三方施工图审查，提交包括但不限于建设工程规划、施工许可、桩基提前施工许可、竣工验收、消防、安防、节能、卫生防疫、排水等各项报审报批所需设计成果及资料，参与各设计相关报批报建工作至成果通过审批。

招标技术文件应满足工程招标、主要设备采购需要。

根据建设工程的需要和发包人要求，随时处理施工过程中与设计有关的问题。

提供相关备案需求的设计成果和设计图纸。

提供各阶段的内部设计文件的校审记录和审核修改记录。

提供各类设计过程性成果及会议纪要、巡检报告、专题研究成果、机电系统技术规格说明书等设计内容。

设计深度

方案设计的深度应符合中华人民共和国建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》和深圳市深度标准的规定。

设计质量

设计文件应切合实际，达到技术先进、节能环保、安全可靠、经济合理、方便施工的目的。设计文件必须完整、准确、详尽、规范，符合发包人及有关审批部门的要求。

设计必须符合发包人的意图及要求，符合地块规划要求，符合中国现行的设计规范及有关技术标准的规定。当发包人或审批部门根据规划文件或有关规范、标准对设计成果提出异议时，应及时、无偿和负责地对所涉设计成果及相关文件做出修改，直至发包人确认和有关审批部门批准为止。

如果某些设计项目或设计要素目前在中国境内尚无相应的标准、规范可供遵循，或有关的设计规范、标准不尽完善，拟采用国外相应规范、标准进行设计时，应事先同发包人磋商，并同时提供该项规范、标准在同等或类似工程使用情况及效果的书面资料予发包人，并征得政府审批部门批准和发包人同意。

设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有中国国家技术标准、行业标准及地方规则的，应提供该项新技术、新材料在同等或类似工程使用情况及效果的书面资料予发包人，依据中国的法律、法规规定的程序经政府审批部门批准和发包人同意后，方可使用。

在提交的设计文件中注明所建工程的合理使用年限。

设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件均应注明规格、型号和性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的有关标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备外设计文件中不应含有生产厂或供应商信息。

设计文件的提交

各阶段成果文件应同时提交纸质文件和电子文件（文本文件应符合Microsoft软件格式，图片文件应为TIFF、JPEG、Pdf格式，图纸文件须为免加密的CAD格式文件），在提交成果文件的同时，应附上签批页，包括成果文件的编号、日期、名称及其电子文件名称等。除特殊注明外，成果文件标准份数以合同专用条款约定为准。以合同。

每一次供讨论或审查的中间成果、汇报材料、专题会材料、审查会材料、评审会材料等，根据实际需要，设计人必须提供足够使用的份数。

汇报会、专题会、审查会、评审会等汇报所用的电子文件，设计人须提供给发包人并做好会议记录。

设计人须组织落实各设计阶段成果的政府和专家审查意见，对方案设计、各阶段报建设计等文件进行整理修编并提交修编成果（修编版）的纸质和电子文件，费用已包含在本项目的合同内，不再另行计费。

报批、报建等必须程序所需的图纸及资料文件应按需提供。

提供满足第三方审图和政府规划、消防等部门要求数量的设计文件送审说明书。

设计成果以中文表述，设计文件采用中国法定计量单位（公制）。

按设计成果清单规定的内容和数量在规定的时间内完成的设计成果，以专人递交方式或邮费付讫快递方式向发包人递交并经签收，即视为交付。

对于发包人提出的其他合理的盖章要求时，设计人应予以执行。

提供变更成本估算及变更位置标注，需建立变更台账，需按月提供变更报表，参加月度变更分析会；

其它需提供的文件或资料由合同双方协商决定。

主要提供设计成果如下：

12.1方案设计成果目录包括（但不限于）以下几个方面：

区位分析

现状分析 

项目概况及要求

彩色总平面概念图

单体建筑平、立、剖面概念方案设计及分析

设计构思及意念：重点说明设计思路及理念

主要建筑材料示意图

其它必要的分析图纸

效果图（不少于15张）及动态场景解说，根据方案自行定片长。

12.2.建筑专业初步设计
初步设计成果目录包括（但不限于）以下几个方面：

初步设计说明

项目经济技术指标信息表（带 PL 线的各层平面图以及报建图）

初步设计概算书

总平面图

总平面竖向图

建筑各层平面图

标准层单元放大平面图

各向立面图

典型剖面图

重要节点构造设计图（墙身剖面及大样）。
12.3交付成果

3D模型电子文件、PowerPoint演示电子文件或JPG文件、动态场景解说。

所有上述成果提供A3文本6套，所有文字、图纸及POWERPOINT演示版的电子文件一份（文字为doc格式，图纸为DWG和PDF格式，效果图为JPG格式）

12.4编制方案设计的工程估算及建筑专业概算。

主体设计任务

概念方案设计

总平面图示意性表达建筑排布与路网考虑，总图为核实经济技术指标的依据。

区位分析图：标明临近建筑物位置、道路走向等。

项目周边市政条件分析图：标明市政给水、污水、雨水、供电、燃气、供暖等系统到用地边界的驳接点

项目周边交通条件分析图：标明市政道路系统到用地边界的驳接点以及临近用地边界公交车站的位置。

功能分区与产品分布图：明确无污染厂房、研发用房、配套分区；排布适宜地块档次与形态的产品。

交通分析图：应体现人行与车行流线，明确人车关系；体现主要出入口的位置；对用地已有道路进行功能定位；核实停车方式与数量要求的可行性；体现货运交通组织安排；根据道路设计宽度，示意性表达路网分级。

配套分析图：考虑公建配套设施设置位置、规模、占地和内容。

景观分析图：表达景观设计概念，绿化、水系、广场之间的关系；分析地块内、外有价值的景观资源，表达对现状景观的利用方式。

景观视线分析图：若地块内、外存在可利用景观资源，如山景、海景、湖景等等，则应从视角、视线高度等两方面，分析用地内各住宅的观景情况；

日照分析图：体现用地内每个区域在冬至日（或大寒日，根据当地报批要求确定）的日照时数。

区内市政系统分析图：应根据现有市政配套情况及政府规划要点要求考虑小区内主要给水、污水、雨水、供电、燃气、供热、弱电等户外管网走向，并考虑是否设置各类技术配套设施（煤气调压站、变电站、垃圾中转站、水泵房、采暖用房、物业管理用房、空调机房、通风机房、污水处理设备），如需设置，考虑大体的位置安排。

坡度与坡向分析图：当用地内有坡地时，以不同色块表示用地内不同坡度/坡向的用地分布；坡度应以10％为单位分级，坡向应分为东、西、南、北四向。

地形改造土方平衡图：根据坡度与高程进行土地的利用分析，对有地形的项目需提出地形改造的构思及初次土方挖、填量的估算；对平地项目则需提供填量的估算。

组团基本单元分析图：应体现组团、大体的宗地配置、朝向、间距、转角、入口的关系。

工作模型：对复杂地形，需提供地形分析模型。

效果图或模型照片：根据设计任务书要求提供相关效果图或模型照片。

方案设计

现状建设条件分析：对设计区域现状进行详细踏勘，研究建设区域的工程及地理条件、地形地貌和周边建设环境；分析项目选址现状及设施情况。

背景分析：根据项目资料分析项目区域产业发展政策、产业发展方向及发展期望，并对项目进行深刻解读。

需求分析：充分考虑所在产业集群对应企业生产需求及政府文件规定，展开企业需求研究，并结合行业特点做出平面布局预估方案，结合方案合理确定层高、面积、楼高等重要参数；人流、物流动线考虑充分规划合理，仓储及物流动线满足生及卸货产需求；建筑内部平面尺寸及布局灵活可变，面积段划分合理，满足不同阶段、不同产业的企业生产需求；结合建筑方案简述结构、给排水、电气、消防、垂直交通及各专项等的设计思路，并有初步的应对措施；对项目三废（废水、废气、废弃物）处理有科学合理的应对措施和设计方案。

设计文本文件编制：

设计说明书.

设计图纸.

投标人提出的建议、工程创新和备选投标方案（若有）

项目解读及需求分析、产业布局图、交通流线分析图、空间分析图等；停车示意图、开放空间分析图；主要建筑楼层初步布局平面图及概念性剖面图；建筑主要功能空间的交通流线及布局平面图； 技术经济指标表、规划指标及相关概念解释的文字说明；精装修及园林景观概念设计；三维透视图及其它为阐述设计需要的图示及演示文件；鸟瞰图，建筑人视效果图。

建筑专业（达到初设深度）

设计说明

建筑设计总说明中需准确计算建筑面积，并对整体面积进行复核，以保证经济技术指标的实时可控。各部分的建筑面积计算应按照《深圳市建筑设计规则》相关规定及发包人相关要求执行。

经济技术指标应根据方案深化设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段分别汇总提供发包人审核，并随设计的加深（或设计变更）不断核算直至最终结果，相关变更指标应随时以书面形式提交发包人审核。关于规划条件中规定的配套用房指标项的建筑面积应各阶段保持一致。

设计说明及构造做法表须提前提交发包人、全过程工程咨询单位审核确认并根据协商确定的做法体现在施工图成果中。

设计说明中需全面考虑设计的完整性。在核实各项条件之间存在错误、遗漏、偏差、冲突时，应积极主动的与各单位配合，并提出调整建议。

平面设计

组织总平面交通流线设计：不同功能类型交通流线应有效组织，尽量避免相互干扰。货流、客流及人流、车流应区分有序，符合日常使用及安全管理要求。

据总体竖向设计，确定建筑±0.000m 的绝对标高，并经与发包人核定。

竖向设计需重点解决建筑红线范围内各种管线竖向设计；解决建筑物的各种管线与城市道路、室外场地排水、坡道及无障碍设计、城市管网的相互关系等问题。

总平面图地下室各层平面、首层及以上各层平面(各层平面注出建筑面积、首层平面另加注总建筑面积。
管网综合
竖向设计需重点解决建筑红线范围内各种管线竖向设计；解决建筑物的各种管线与城市道路、室外场地排水、坡道及无障碍设计、城市管网的相互关系等问题。

2.除总平面图外，还要求绘制一层组合平面图，将道路关系、各出入口关系、±0.000标高、室内外高差关系、通风竖井、检查井、消防接合器等设施、景观布置、标识设计等信息反映在图面上。

地下车库及设备用房

符合地下室建筑设计规范要求。  

疏散楼梯设计尽可能考虑合用，合理布置各送排风室及风井，各管道井和送排风井尽量贴楼梯布置。 

地下室平面应特别注意进、排风井、设备吊装孔洞、泄爆面、人防出入口、机动车出入口等各类出地面建（构）筑物的位置、体量、立面设计处理。 

地下室平面合理组织车流动线，做到客货流分离，各功能区和谐统一，巡视系统简洁、清晰。

须重点进行地下室管线综合设计，保证运货车道的净高满足规定要求，车库出入库预留货车通行条件，车库预留卸货条件。

停车位充电桩配置比例按照最新深标及修订条款配置。

立面设计

编制符合要求的建筑外立面分色图，对建筑单体外立面效果控制，保障设计效果能够在施工中得以充分实施。

立面中应充分考虑广告位、室外灯具、招牌、橱窗等商业相关的元素及符号的设计。

建筑立面图应包括立面分色图及各变化层材料、交接位置的平面图，以准确表达不同材料在各个内凹面的交接情况。

立面展开铺贴方式应有详图，详细标注各种尺寸、颜色、材料、做法。尤其需注意转角处与不同材料交界处的细部处理。隐蔽立面也应提交铺贴详图。

近人尺度范围内的立面、入口、电梯厅等重点部位须深化设计，提供局部放大图。

对特殊部位，如墙地面交接、窗台、窗顶、雨棚、装饰构件、屋顶、女儿墙等节点均须提供设计详图。

外立面主要材料的采用须以建材实物样板（包括铺贴图案样板）的形式提供发包人多种建议方案，最终由发包人确认后才能使用。

立面设计应全面考虑空调机、栏杆、百叶、设备管等，避免冲突和影响使用。空调室外机设置应避免影响建筑立面和人群活动。

墙身节点要索引立面各特殊构造部位。

剖面设计

所有设计文件、节点大样及详图能指导施工图设计单位完成满足无死角的反映建筑实际构造并指导施工的施工图纸。

需与施工图设计紧密配合，提供不同立面造型的墙身大样，并明确不同部位的构造尺寸、材料和颜色。

屋面设计

屋顶如安放各类风机、冷却塔、空调室外机等设备设施，应结合屋面设计或景观设计统筹规划合理布置，做到实用和美观兼顾，并采取隔音降噪处理。

与施工图设计单位及幕墙单位协调配合，考虑塔楼屋顶擦窗机基础和轨道对屋面使用功能的影响，满足结构和设备相关要求，做到统筹规划合理布置。

屋面的面层材料和颜色应作为建筑第五立面进行设计，考虑周边高层用户的视觉效果，以及对空调室外机的遮挡设计。

屋面设备位置需与建筑立面统一考虑，尽量减少对建筑立面效果的影响。

屋面充分考虑后期拓展利用的需要，对屋面绿化、地面铺装、上下行通道及其遮盖物、设备的美化和隐藏等进行综合考虑。

应在露台设置雨篷、连廊以保证商业人行流线的连续性

如屋面为休闲娱乐等上人的场所，以上所有设备还应做好安全隔离措施。

选材定样

材料选型应结合工程实际和一般性做法对材料的选择提出有效的建议，保持与深化设计单位及施工单位的充分有效沟通。

其它要求

配合发包人计算相关经济技术指标。
准确计算并列出主要技术经济指标（可列在总平面图上），在各层平面图中标注各层面积、各业态租赁区面积以及列出商业街各个商铺的建筑面积、使用面积一览表。此项工作须贯穿设计的全过程，设计院必须引起高度重视，随时完成发包人要求复核或计算面积指标工作（技术处理上应将不同业态面积设为单独的1个图层，便于随时检查或计算各业态租赁面积）。

结构设计

服务范围

本项目设计范围内相关建筑物、构筑物结构设计。

结构方案设计
提供设计准则，包括荷载取值、抗震等级、抗震性能目标、结构设计指标、基本设计参数、桩基选型建议等，供发包人确认；

与发包人及其它顾问协调，提出结构设计要求，对本项目所需提交的建筑、机电等各专业方案提供意见和建议，避免可能产生的结构与其它专业的冲突；

配合地质勘察报告完成，提供技术资料及相关的技术支持；

从结构设计角度对基坑开挖、支护方案提供建议；

审核设计依据的合理性（包括但不限于地质勘察报告、风洞试验报告等）；

完成结构方案设计、比选（成本、工期、安全等多维度比选）、优化等工作，包括但不限于结构体系、结构材料、核心筒方案、楼面结构形式、钢结构节点构造、基础方案、地下室抗浮方案、地下室楼盖方案、人防区结构布置方案、分缝方案等专项结构方案，并进行方案可行性、合理性及经济性论证，形成报告；

对结构可能存在的特殊部位和构件(若有)进行专案分析并组织技术论证、专题研究，形成报告；

完成方案设计送审文本结构部分编制；

建立结构计算模型，进行整体分析初步确定主要构件尺寸，协助建筑师进行方案深化；

与建筑、机电、幕墙、勘察、风洞、基坑、景观、内装、交通等各专业配合，审核各专业的中间及最终成果；

提供有利于本项目的新技术、新工艺及新材料等方面内容供发包人选用，并提供技术资料及相关的技术支持；

结合本项目特点重点提出合理结构体系，保证结构成本和建筑方案的实现得到平衡的最优方案；

完成符合相应设计深度要求的图纸及计算模型；

在本阶段内与其他专业进行设计沟通与配合，包括建筑、机电、幕墙等；

本阶段应提交的设计成果：

结构方案设计图纸、计算书、计算模型及分析结果、结构方案说明；

岩土工程勘察技术要求及与结构设计相关的试验技术要求；

项目试桩要求及桩基施工图

结构方案比选报告（包括但不限于结构体系、地基基础方案、地下室结构方案、上部结构方案、材料)、结构设计主要参数及标准，新技术、新材料的应用建议与分析等。

施工配合阶段

配合完成施工图设计文件的交底；

出具必要的设计变更并提供意见；

参与大型施工方案的讨论并提供意见；

参与发包人组织的各项结构及施工协调会议；

配合发包人处理施工过程中突发事件。

施工荷载、施工措施引起的主体结构复核、修改工作。

各相关专业（包括但不限于机电、厨房、室内装饰、移动隔断、钢结构、装配式深化图等）向结构专业提交的设计资料及深化图纸的结构审核工作及提资条件的复核工作。

机电、空调设计

工作内容

5.5.1.1空调设计要求

1）研发办公部分采用中央空调系统，其他区域应结合项目本身特点合理选用系统，并做到系统设计合理，运行节能、环保；

2）通风、防排烟系统设计合理，符合当地消防法规及主管部门要求；

3）设备选型应有一定前瞻性；

4）充分考虑空调室外机对立面的影响。

5）空调设备应尽量避开人的视线。

5.5.1.2 电气设计要求

1）结合项目总体情况确定合理的供电方案。

2）结合建筑布局确定合理的变配电所位置，两宗地分别独立设置变电设施。

3）兼顾项目目前业态及未来业态变化的需求可能，在总用电量中适当预留。

4）选用节能灯具和节能的控制方式。

给排水专业

制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源，建筑内卫生器具合理选用节水器具，合理组织雨水的径流途径，便于雨水下渗。

根据本工程不同的功能用房，设置安全、经济合理的消防系统，提供切实的安防保证。

3.本项目的管材应采用新型、环保、可循环利用管材。

专项设计任务

装配式设计

要求依据建设和技术要求合理选择建筑结构形式和基础类型，鼓励建筑师进行结构创新，但需满足相应功能的荷载需求。

本项目应当实施装配式建筑，遵照《深圳市前海管理局关于做好前海合作区装配式项目实施有关工作的通知》执行，满足《深圳市前海合作区实施装配式技术项目评价规则》，并应落实深圳市及前海智能建造相关文件要求。

6.2.绿色建筑

1.工作内容包括但不限于:

本项目绿色建筑须满足国家、省、市相关法律法规及标准规范等要求。《深圳市海绵城市专项规划（2015-2020》及其他相关要求进行海绵城市的设计工作，并保证设计成果能通过政府主管部门及审图机构的审核。

根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）、《绿色建筑评价技术细则》（[2007]205号）、《绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）》（[2008]113号）、《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2011）和《深圳市绿色建筑技术导则》、《深圳市绿色建筑设计导则》、《绿色工业建筑评价标准》等有关规范和标准的要求，按照工程阶段和进度，设计人向委托人提供本工程设计阶段绿色建筑设计。 

方案设计阶段的服务内容包括但不限于：针对现有工程建筑方案及本工程绿色建筑目标进行评估，编制绿色建筑设计指导书：

对方案建筑布局、室外环境、建筑体型、建筑朝向、建筑立面进行模拟计算分析，并提出相关优化建议。

对方案的内部空间关系、内部平面布局进行分析。

对设计方案绿色建筑体系提出优化建议，拟定本工程绿色建筑技术体系，编制绿色建筑设计指导书。

工程绿色建筑星级预评估。

设计人向委托人提交的成果内容包括但不限于：工程绿色建筑预评估及设计指导书。

6.3.海绵城市

本项目应采用海绵城市设计理念，年径流总量控制率不得小于58%，人行道、停车场、广场透水铺装比例不宜小于90%，绿地下沉比例不宜小于60%，绿色屋顶比例不宜小于50%。
6.4.设计造价相关工作

此处设计造价相关工作包括设计估算和建筑专业概算，修正估算及工程变更估算等文件的编制。

　　　　



